- 采购需求及质量要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹分体式挂机 | 冷暖型，变频，新国标一级能效。 *1、制冷功率：≤810W； 2、制冷量：≥3510W； *3、制热功率（不含电辅）：≤1250W 4、制热量（不含电辅）：≥5000W 5、电辅热功率：≥1000W 6、室内机噪音：≤41dB 7、室外机噪音：≤51dB *8、循环风量：≥700m3/h *9、APF值：≥5.27 10、电源电压：220V,50Hz 附3C检测报告复印件或扫描件，加盖投标人公章 | 台 | 52 |  |
| 2 | 3匹分体式柜机 | 冷暖型，变频，新国标二级能效或优于二级。 *1、制冷功率：≤2120W； 2、制冷量：≥7250W； *3、制热功率（不含电辅）：≤2900W 4、制热量（不含电辅）：≥9500W 5、电辅热功率：≥2100W 6、室内机噪音：≤46dB 7、室外机噪音：≤56dB *8、循环风量：≥1200 m3/h *9、APF值：≥4.00 10、电源电压：220V,50Hz 附3C检测报告复印件或扫描件，加盖投标人公章 | 台 | 6 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 - 带“*”条款的为本项目的产品重要指标项，国产知名品牌产品（海尔、美的、格力）。 3、为保障本项目外墙美观性，需按照“家用和类似用途空调器防护管槽安装规范”标准要求安装空调管路管槽。 4、空调在运输、安装及调试过程的打孔费用、辅材费用（铜管、插头插座、电缆线等）、外机支架费用等均包含在投标报价中（注：辅材必须符合国家规定标准）。采购人不再另行支付额外费用，安装到位。 4、招标人如果在合同签订后一年内还需要同等型号空调，需按照本次合同价供应。 5、质量保证期限：六年（响应文件中需承诺） 本次采购最高投标限价：人民币贰拾叁万贰仟元整（￥232000元） |  |  |  |  |  |