# 胶片货物采购需求

**（一）货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 | 备注 | 备注 |
| 1 | 医用激光胶片 | 35cm×43cm（14×17in） | 张 | 15000 | 16元/张 | 国产 |  |
| 2 | 医用激光胶片 | 28cm×35cm（11×14in） | 2000 | 13元/张 | 国产 |
| **说明：1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。**  **2、质保期：3年。**  **3、技术参数按采购文件要求提供证明资料（例如检测报告等）。本项目技术参数中若有要求提供证明资料，均在中标通知书发出后7个工作日内提供至采购人；若成交人未在采购文件要求的期限内提供采购文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合采购文件要求，则视为虚假响应。**  **4、谈判响应人所投医用激光胶片单价均不得超过单价最高限价。否则视为投标无效。**  **5、本次采购最高投标限价：人民币贰拾陆万陆仟元整（￥266000.00元）**  **6.本次采购时间周期自合同签定起二年。**  **7.谈判响应人所投货物将用于采购人现有的DRYPRO MODeL832激光打印机。** | | | | | | | |

**具体技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **医用激光胶片技术参数要求** | | |
| 1 | 胶片名称 | 医用激光胶片 |
| 2 | 规格/尺寸 | 14\*17英寸、11\*14英寸 |
| 3 | 有效期 | ≥24个月（采购人收到胶片产品的时间至该产品有效期结束的时间不少于18个月） |
| 4 | 空间分辨率 | ≥500dpi |
| 5 | 胶片最小灰雾密度 | ≤0.2D |
| 6 | 胶片最大光学密度 | ≥3.0D |
| 7 | 最小灰度等级 | 14bit |
| 8 | 环保要求 | 环保型设计，气味、重金属不得超标。 |
| 9 | 售后便利 | 谈判响应人应承诺合同期内提供24小时免费售后服务，**谈判响应文件中提供承诺函（格式自拟）。** |

**（二）人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

**（三）货物质量及售后服务要求**

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。采购文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**（四）验收**

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

**说明：1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。**

**2、以上证书、检测报告等材料的复印件或影印件均须加盖响应单位公章。（如有）**

**二、人员培训要求**

货物安装、调试后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

**三、货物质量及售后服务要求**

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保。质保期从货物验收合格后算起。

**四、验收：** **成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。**