附件一：设备需求清单

（一包）

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式多导睡眠监测仪 | 设备适用于儿童及成人，具备多导睡眠监测，记录并分析睡眠时各种生理参数，包含脑电、眼电、肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、环境光、CPAP等重要参数，通过对参数记录与分析，对睡眠障碍、睡眠呼吸素乱和睡眠呼吸暂停、低通气综合征等疾病进行分析诊断 | 1 | 30 |
| 2 | 无创正压呼吸机 | 无创正压通气，自动监测，自动调节压力，电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，提高治疗效果和患者舒适度，适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，睡眠呼吸暂停低通气综合征、鼾症患者的治疗，能满足危重症患者无创通气需求 | 1 | 10 |
| 3 | 催眠床 | 系统包含健康监测、呼吸训练、减压调养、高效放松、音乐调适、档案中心大模块。呈现各项生理数据，提供专业放松方案，结合系统进行健康监测、呼吸训练、音乐调试，实现身心放松。 | 1 | 5 |
| 4 | 失眠治疗仪 | 采用CES经颅微电流刺激疗法，通过低强度微量电流刺激大脑，调节大脑神经递质分泌，改善睡眠相关神经功能，进而缓解失眠症状。主要用于非器质性失眠症的辅助治，如因情绪、心理、社会因素导致的失眠，以及老年性、更年期、心理性、特发、主观性失眠等。 | 1 | 15 |

（二包）

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双拍经颅磁刺激仪 | 1.设备构成：磁刺激器、冷却系统、操作软件、刺激线圈、MEP模块、支架、刺激定位帽。 2、功能需求：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗，以及用于辅助治疗或改善失眠症状。还可用于神经电生理检查，康复科、精神科和神经科的运动神经功能评定 3.输出脉冲频率：100HZ 4..支持双人同时治疗 | 1 | 30 |
| 2 | 经颅电刺激仪 | 1.配有10台治疗端。 2.终端与主机数据传输和控制通信方式：无线或无线连接模式，同时具有离线工作功能，终端无法与主机通信时可独立完成已设置的治疗 3.报告输出方式：自动化输出治疗记录报告，也可根据需求自定义编辑报告模板 | 1 | 35 |
| 3 | 脑功能障碍治疗仪 | 1.同时治疗4-8人 2.主要构成：由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极组成 3.结构形式：柜机推车式结构，具有独立四路磁疗和四路电疗输出 | 2 | 10 |