采购需求

## 一、采购需求

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后供应后每季度据实结算 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆市第六人民医院，采购人指定位置 |
| 3 | 供货期限 | 自合同签订之日起一年或采购费用总额达到本项目总中标价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起两年（不得低于原厂期限） |

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 年预估采购量 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-二聚体(D-Dimer) | 1×40mL；1×15mL； S:6×0.5 | 盒 | 2 | 3180 |
| 2 | D-二聚体质控品 | 1×0.5mL；1×0.5mL | 盒 | 2 | 428 |
| 3 | 生化免疫分析仪用清洗液 A | 6×55ml | 盒 | 38 | 145 |
| 4 | 生化免疫分析仪用清洗液 B | 6×55ml | 盒 | 60 | 145 |
| 5 | 生化分析仪用清洗液 | 2L | 瓶 | 60 | 171 |
| 6 | 光源灯组件 | 12V50W | 个 | 2 | 1220 |
| 7 | 多项免疫复合定值质控品 | 低值:3×2.0mL | 盒 | 2 | 360 |
| 8 | 多项免疫复合定值质控品 | 高值:3×2.0mL | 盒 | 2 | 400 |
| 9 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 2 | 616 |
| 10 | 游离甲状腺素校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 2 | 616 |
| 11 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 2 | 756 |
| 12 | 总甲状腺素校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 2 | 860 |
| 13 | 促甲状腺激素校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 2 | 860 |
| 14 | 癌胚抗原校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 1 | 980 |
| 15 | 甲胎蛋白校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 1 | 980 |
| 16 | 肿瘤相关抗原125 校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 1 | 1280 |
| 17 | 癌抗原 15-3 校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 1 | 1280 |
| 18 | 糖类抗原 19-9校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 1 | 1280 |
| 19 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 1 | 480 |
| 20 | 降钙素原校准品 | C0:1×1.2mL,C1:1×1.0mL,C2:1×1.0mL | 盒 | 1 | 152 |
| 21 | 甲状腺功能复合定值质控品（低值） | 1×5mL | 盒 | 2 | 430 |
| 22 | 甲状腺功能复合定值质控品（高值） | 1×5mL | 盒 | 2 | 430 |
| 23 | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值） | 1×5mL | 盒 | 1 | 705 |
| 24 | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值） | 1×5mL | 盒 | 1 | 705 |
| 25 | 降钙素原质控品 | 低值:3×2.0mL | 盒 | 2 | 150 |
| 26 | 降钙素原质控品 | 高值:3×2.0mL | 盒 | 2 | 150 |
| 27 | 化学发光底物液(4 瓶） | 4×115mL | 盒 | 70 | 1120 |
| 28 | 免疫反应杯 | 5000 个 | 盒 | 39 | 1736 |
| 29 | 清洗液 | 10L | 盒 | 400 | 230 |
| 30 | 针清洗液 | 17mL×12 | 盒 | 8 | 182 |
| 31 | 样本稀释液（自动） | 2×30mL | 盒 | 12 | 518 |
| 说明：1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货； 2、本表中的“数量”为预计一年使用量仅供投标人报价时参考。 3、供货期限内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行； 6、序号1-6适用于迈瑞BS-2000M机型；7-31适用于迈瑞CL-8000i机型。（提供承诺函，格式自拟。） 7、响应人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应。 8、所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监 管部门并追究违约责任； |  |  |  |  |  |

二、货物需求

##### 三、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。